G3京台高速铜太段太平湖大桥结构健康监测系统

设备采购

询  比  文  件

采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

日    期：  2021  年12月3日

目  录

第一章 采购公告	2

第二章 供应商须知	5

第三章 评审办法	12

第四章 合同内容	16

第五章 采购需求及清单	23

第六章 响应文件格式	27

# 第一章 采购公告

- 项目简介

1.1项目名称：G3京台高速太平湖大桥结构健康监测系统设备采购

1.2 采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）

1.3 项目概况：因公司生产经营工作需要，现需对太平湖大桥结构健康监测系统相关传感器、采集通信等设备的采购。

- 采购说明

2.1 采购方式：公告询比采购

2.2 资金来源及比例：企业自筹

2.3 采购范围：对G3京台高速太平湖大桥结构健康监测系统设备采购。

2.4 合同包划分： 无合同包划分。

2.5 最高限价： 150万元。

2.6 计划服务期：合同签订后7日历天内在采购人指定地点交付货物，质保期为两年。

- 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

- （1）资质要求：

具备执有工商行政管理部门核发的营业执照，并取得独立法人资格，应具备仪器或电子设备销售等。

- （2）业绩要求：

近3年独立完成过至少1个总价不少于50万元的仪器或电子设备销售的项目业绩（从2018年1月1日开始，以合同签订时间为准），具有与本项目相应的履约能力。

- （3）信誉要求要求：

被人民法院列入失信被执行人的竞标人不得参加竞标。（以自2018年1月1日起“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准）

3.2 联合体：不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则按废标处理。

## 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录高速检测网站（http://www.ahgsjc.com/）公司公告栏，自行下载询比文件及相关资料。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为 2021 年 12 月 10 日 16 时 00 分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于递交的截止时间前将响应文件递交至安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司一楼会议室（地点：办公楼正南侧，南门东侧平房）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司一楼会议室（地点：办公楼正南侧，南门东侧平房）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 响应保证金

响应保证金的金额： 20000元

响应保证金的递交形式：银行转账

递交账号：087672120100330002507

开户行：光大银行合肥经济开发区支行

备注栏填写：太平湖大桥监测设备采购响应保证金

递交截止时间：2021 年 12 月 10 日 16 时 00 分

## 具体情况以递交截止时间我公司财务查询为准。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在高速检测官网（http://www.ahgsjc.com/）公司公告栏上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

地    址：安徽省合肥市经济技术开发区金寨南路18号

联 系 人： 黄  工

电    话：0551-63817770

2021年12月3日

# 第二章 供应商须知

- 1. 总则

- 1.1 质量要求和安全目标

1.1.1 本次合同的质量要求：应满足国家相关规范的要求及采购清单中设备参数要求，质保期内无偿提供质保服务。

1.1.2 本次合同的安全目标：安全无事故。

- 1.2 供应商资格要求

供应商应具备承担本合同服务的资质条件、能力和信誉：见第一章采购公告第3.1款要求。

- 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

- 1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

- 1.5 计量单位

均采用中华人民共和国法定计量单位。

- 1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

- 1.7 分包

不允许分包。

- 1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

- 2. 询比文件

- 2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

- 2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过书面形式要求采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

- 3. 响应文件

- 3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）信誉情况；

（6）其他材料。

- 3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金，供应商应提供符合采购人财务要求的增值税专用发票。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价，否则其报价将被否决，最高限价见第一章“采购公告”第2.5款。

3.2.4本项目的报价方式为： 总价 。

- 3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

- 3.4响应保证金

3.4.1 供应商在递交响应文件的同时，应按第一章“采购公告”第7条的要求递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。

无论采取何种形式的响应保证金，响应保证金有效期均应与响应有效期一致。

3.4.2 供应商不按本章第3.4.1项要求提交响应保证金的，评审小组将否决其响应文件。

3.4.3 采购人在与成交人签订合同后7日内办理退还响应保证金手续。

3.4.4 有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1）供应商在规定的响应有效期内撤销其响应文件；

（2）成交候选人无正当理由放弃成交资格的；或成交人无正当理由不与采购人签订合同的；或成交人在签订合同时向采购人提出附加条件或者更改合同实质性内容的；或者成交人不提交询比文件所要求的履约保证金的。

- 3.5资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、业绩、信誉等要求。

- 3.6响应文件的编制

3.6.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.6.2 响应文件应当对询比文件有关服务期、响应有效期、质量要求、安全目标、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.6.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件份数及其他要求：响应文件正本一份，副本一份

（2）电子版U盘：U盘上贴注所投项目名称为太平湖大桥监测设备采购且供应商填写的响应文件（盖章扫描件）备查，U盘和第一信封密封在一个封套内；

（3）装订要求：响应文件应用A4纸胶装成册并标注连续页码，不允许活页装订，并逐页加盖公章，采购人不承担因此造成的任何后果。

（4）密封包装：响应文件正本、副本统一密封在信封封套中。

（5）封套上应载明的信息：信封封套表面应标明供应商名称。封套的封口处加盖供应商单位公章或由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

（6）封套上应载明的信息：信封封套表面应标明供应商名称。封套的封口处加盖供应商单位公章或由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

- 4. 响应文件的递交

- 4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：（供应商单位全称，自行填写）

G3京台高速铜太段太平湖大桥结构健康监测系统设备采购响应文件

在 2021 年 12 月 10 日 16 时 00 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

- 4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3如通过初步评审的有效供应商数量不足3家的，则宣布本次采购无效。

4.2.4 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

- 5. 启封

- 5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

- 5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、安全目标、服务期、响应保证金递交情况及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表、记录人等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2若采购人发现响应文件出现以下任一情况，其报价将不再参加评审：

（1）报价超出采购人公布的最高限价；

（2）未在报价函上填写总报价；

（3）报价函中的报价与已标价的报价清单总报价不一致（四舍五入除外）；

（4）未按要求提交响应保证金。

5.2.3供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

- 6. 评审

- 6.1评审小组

评审小组由设计总院检测板块专家委员会或公司评、定标委员会的成员组成，人数3人。

- 6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。评审小组推荐成交候选人的人数为：1人。

- 7. 合同授予

- 7.1成交候选人公示

本次采用公开询比方式采购，公示期为2日。

- 7.2评审结果异议

供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在成交候选人公示期间提出。

- 7.3成交候选人履约能力审查

成交候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

- 7.4签订合同

采购人和成交人应在响应有效期内以及成交通知书发出之日起10日内，根据询比文件和成交人的响应文件订立书面合同。成交人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还；给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交人还应对超过部分予以赔偿。

- 8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

- 9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 部门及联系方式：

（1）部门：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党群工作部

（2）联系方式：0551-63813025

# 第三章 评审办法

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 成交候选人 排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人： （1）对满足询比文件要求的响应文件，按照报价由低到高的顺序推荐成交候选人； （2）若出现报价相同的情况，按递交响应文件的时间先后顺序推荐成交候选人； |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与营业执照一致 |
|  |  | 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
|  |  | 签名及盖章 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | U盘及响应文件份数 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
|  |  | 装订及密封 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 资质条件、能力、信誉 | 符合第二章“供应商须知”规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
|  |  | 联合体 | 未以联合体形式报价 |
|  |  | 分包 | 不得分包 |
|  |  | 报价 | （1）报价未超过询比文件设定的最高限价。 （2）报价清单总计和报价函的总报价一致（四舍五入除外）。 （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。 |
|  |  | 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

| 条款号 |  | 量化因素 | 量化标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |

- 1. 评审方法

本次评审采用经评审的最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐成交候选人。如报价相同的，按照评审办法中的规定确定成交候选人顺序。

- 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法。

- 2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法。

- 3. 评审程序

- 3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报服务期、质量标准、安全目标前后不一致时，按细微偏差处理。

- 3.2 详细评审

评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

- 3.3 否决响应文件的其他情形

评审小组应对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

- 3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

- 3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由

5、推荐候选供应商排序

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

# 第四章 合同内容

- 一、服务协议书

- G3京台高速太平湖大桥结构健康监测系统设备采购

- 合同协议书

（委托人名称，以下简称“甲方”）为实施          （项目名称），已接受          （成交人名称，以下简称“乙方”）对该项目的投标。甲乙双方经协商一致，共同达成如下协议。

1、本项目的主要工作内容：                                         。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同协议书及各种合同附件；

（2）成交通知书；

（3）工程量清单；

（4）询比文件；

（5）报价函；

（6）其他资料。

上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

3、签约合同价：人民币（大写）             元（￥        ）。

4、甲方指定       为甲方项目联系人，乙方指定       为乙方项目联系人。

5、采购的设备质量及后续安装标定测试符合的标准和要求：满足合同及相关标准要求。

6、采购的设备交付地点和交付方式：甲方在合肥对乙方货物进行清点验收；验收合格后乙方需亲自将货物运送至甲方指定地点。

7、采购的设备验收方式：所有采购设备需提供完整的原厂合格证、保修卡及安装操作说明书，并确保设备完好。设备到货后经双方现场验收并签字确认或者其他经甲方认可的方式验收确认。

8、本项目货物交付周期为合同签订后7日历天内交付。乙方需严格按照甲方要求在规定时间和指定地点交付货物。

9、本项目质保期为两年。在质保期内乙方需免费提供设备维修、更换服务，并免费提供设备使用维护咨询服务。

10、乙方需按要求严格做好安全生产工作，在设备的采购、送货，质保期内设备保修和技术服务以及其他与本项目有关的一切活动过程中的安全由乙方自行负责。

11、计量支付

本项目无预付款；设备全部到货并经验收合格后，支付至合同价款的50%；设备全部安装完成并试运行三个月无严重质量问题，支付至结算工程价款的95%，质保期结束并经确认后再支付5%尾款。办理工程结算时，乙方须提供符合甲方要求的税率为13%的增值税专用发票。

12、本协议书由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章（或合同专用章）后生效。合同费用结清后失效。

13、争议及违约责任

双方对本合同产生争议的，由双方本着互利互惠的原则友好协商解决，若双方不愿协商或者协商不成的，向甲方所在地仲裁机构申请仲裁或人民法院起诉。

双方均不得无故要求解除合同，如一方无故要求解除合同,对方可要求其支付本合同价款的10%作为赔偿费用。如乙方未在规定的时间内交付货物，并完成指定设备安装、标定、测试等工作，每逾期一天，按合同总价的1%计算违约金，违约金上限累积原则上不得超过合同价款的20%。如因乙方工期延误给甲方造成损失的，乙方应对甲方的所有损失承担赔偿责任。如因乙方原因致使服务质量不符合国家有关规范标准或不符合双方约定标准，而造成人身和财产损害的，乙方应当承担全部损害赔偿责任。

14、本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

15、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

| 甲方： （盖单位章） |  | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人 或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 二、安全生产合同

为在合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作， 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 (以下简称“甲方”)与                     (以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

- 第一条 甲方责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行技术服务合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则对安全生产工作进行监督及管理。

（三）负责建立健全本项目各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度。

（四）按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；组织对乙方技术服务现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

- 第二条 乙方职责

（一）乙方人员应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，严格遵守国家及行业有关安全生产管理的法律法规、规程等规定，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）乙方应加强送货人员的安全生产宣传教育工作，增强全员安全生产意识，有组织、有计划地按照甲方要求开展安全生产活动。

（三）乙方所有人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（四）乙方应建立健全本项目派驻人员的安全生产管理系统和安全生产责任制。从派往项目现场负责人到驾驶员必须做到纵向到底,一环不漏；横向到边，人人有责。

（五）乙方现场负责人是安全生产的第一责任人。现场设置安全员,负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。并采取保护性措施防止事故发生。

（六）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（七）乙方人员须接受安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。

（八）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方现场负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（九）乙方配置的所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（十）技术服务中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须严格执行甲方制定的相应安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十一）乙方承担项目全部的安全责任，项目实施过程中如发生安全事故，由此造成任何的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任均由乙方承担。

- 第三条 违约责任

（一）乙方人员具体实施和完成本合同工程的过程中，应采取足够的安全预防措施，以保证施工安全、公路通行安全、河（航）道通行安全，不干扰司乘人员、群众生产、生活和通行方便。如发生安全事故导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由乙方承担一切责任和费用。

（二）如因乙方导致的安全事故对甲方名誉、财产造成损失的，甲方将有权解除合同并依法追究责任。

（三）甲方有权在工作开展过程中查验乙方投入本项目人员、设备、车辆各类保险凭证，如因乙方原因出现安全事故，乙方未能及时处理，甲方有权使用乙方工程款优先执行相关合理赔偿，乙方必须服从。

（四）甲方在检查过程中发现安全隐患，乙方未能及时整改的或屡改屡犯的，视情节轻重甲方有权对乙方处以人民币5000-50000元罚款。

| 甲方： （盖单位章） |  | 乙方： （盖单位章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人 或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人 或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

- 三、廉政合同

为抓好物资设备等采购供应中的党风廉政建设，规范、约束采供双方行为，确保双方工作人员廉洁从业，_______（项目名称）的采购人           （采购人名称，以下简称甲方）与该项目的供货商         （供货商名称，以下简称乙方），特订立如下合同。

1.甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策和国家有关法律法规的有关规定。

（2）严格执行          （合同文件名称）合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育和廉洁文化建设，公布举报电话，监督并认真查处违规违纪违法行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2.甲方的义务

（1）甲方及其工作人员不得利用职务之便索要或接受乙方的礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物。

（2）甲方及其工作人员不得在利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

（3）甲方及其工作人员不得在乙方报销应由甲方或个人支付的费用等。

（4）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排，不得要求和接受乙方提供的交通工具、通讯工具、高档办公用品等。

（5）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、特定关系人的工作安排以及出国、旅游提供方便等；不得要求乙方及其工作人员为自己的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）甲方及其工作人员不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（7）甲方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

3.乙方义务

（1）乙方及其工作人员不得以任何形式向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、礼金、消费卡和有价证券、股权、其他金融产品等财物，以及回扣、好处费、感谢费等。

（2）乙方及其工作人员不得与甲方及其工作人员约定，甲方及其工作人员利用职务之便为乙方谋取利益，乙方在其离职后给予财物。

（3）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销由甲方单位或个人支付的任何费用。

（4）乙方及其工作人员不得以任何理由邀请甲方工作人员参与可能影响公正执行公务的宴请以及旅游、健身、娱乐等活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（5）乙方及其工作人员不得为甲方工作人员住房装修、婚丧嫁娶、出国出境、旅游等提供方便；不得为甲方工作人员的特定关系人以安排工作为名，使其不实际工作却获取薪酬。

（6）乙方及其工作人员不得有其他可能影响廉洁从业的行为。

4.违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪政务处分和组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定，给予相关处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

5.本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该供货合同履行完毕后止。

6.本合同作为        （合同文件名称）的附件，与采购合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

7.本合同一式    份，由甲、乙双方各执    份。

甲方单位：（盖章）              乙方单位：（盖章）

法定代表人：                    法定代表人：

或                              或

其授权的代理人：                其授权的代理人：

年   月   日                    年   月   日

# 第五章 采购清单及要求

- 一、采购清单

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器设备 |  |  |  |
| 1.1 | 动态称重系统 | 车道 | 整车称重误差：≤15% 荷载能力（单轴）：≥15 吨 过载能力：≥200% 车速范围：15~200km/h 车速误差：≤±2km/h | 4 |
| 1.2 | 高清摄像机 | 台 | 400万全彩、20倍变焦 | 2 |
| 1.3 | 温湿度仪 | 个 | 信号输出：4-20mA 测量范围（相对湿度）：0~100%RH 测量范围（温度）：-40℃~60℃ 误差（温度）：≤±0.5℃ 误差（相对湿度）：≤±2%RH（在 20℃条件下） | 1 |
| 1.4 | 三向超声风速仪 | 个 | 信号输出：RS485 电源：12-30V DC 风速：测量范围：0-60m/s 风速测量精度：±0.2m/s 风速分辨率：0.1m/s 风向测量范围：0-360° 风向测量精度：±2° 风向分辨率：0.1° | 2 |
| 1.5 | 温度计 | 个 | 测量范围：-25°C至+85℃ 测量精度： ±0.5℃ | 6 |
| 1.6 | 非接触式红外温度计 | 个 | 测量范围：-40℃~70℃ 精度：0.5℃ 分辨力：0.1℃ | 1 |
| 1.7 | 三向加速度传感器 | 个 | 测量范围：±2g 灵敏度：0.3V/m･s-2 频率响应范围：0.25-100Hz 动态范围：>120dB | 2 |
| 1.8 | 机器视觉智能测量仪 | 台 | 物理量：竖向与横向位移 采样率：<=10Hz 分辨率：1/100000 FOV （视场范围） 测量距离：0~400米 精度：±1/50000 FOV（短边） 供电方式：DC 9~36V | 10 |
| 1.9 | 背光靶标 | 个 | 外置红外灯，功率6w | 14 |
| 1.10 | GNSS监测站 | 个 | 定位精度： 静态平面：±2.5mm+0.5ppm 静态高程：±5mm+0.5ppm 工作温度：-40℃～65℃ IP防护等级不低于IP68 | 3 |
| 1.11 | GNSS基站 | 台 | 同上，配太阳能 | 1 |
| 1.12 | 电阻应变传感器 | 个 | 误差：≤±2με | 15 |
| 1.13 | 索力加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 16 |
| 1.14 | 磁电式加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 9 |
| 1.15 | 伸缩位移计 | 个 | 位移量程：50mm 输出信号：4～20mA 线性误差：≤±0.25%FS | 4 |
| 1.16 | 声发射传感器 | 个 | 中心频率：150KHz 频域范围：60--400KHz 增益：40dB 峰值灵敏度：>105dB | 8 |
| 2 | 采集通信设备 |  |  |  |
| 2.1 | 动态信号采集仪 | 台（24通道） | 采集箱+1块8通道磁电式振动采集卡+1块8通道电压采集卡+1块8通道应变采集卡 | 2 |
| 2.2 | 通用信号采集仪 | 台（8通道） | 输入信号：4-20mA 接口方式：RS485 接口 | 2 |
| 2.3 | 声发射采集单元 | 台（单通道） | 采样精度：2MHz/16bit 输入带宽：10K-1000KHz 动态范围：>70dB 数据类型：时域波形及特征参数 本地存储：64G 通讯方式：LAN口 工作温度：-25℃--+60℃ 供电：外置12V DC | 8 |
| 2.4 | 无线通信设备 | 个 | 工业级无线模块，支持4G 工业级32位通信处理器 FLASH 16MB（可扩展至64MB） DDR2 128MB 供电范围 5~36V | 2 |
| 2.5 | 硬盘录像机 | 台 | 4路4T硬盘 | 1 |
| 2.6 | 工控机 | 台 | 四核处理器1.91GHz/8G内存/500G硬盘/4个RS485接口、2个网口 | 2 |
| 2.7 | 工业交换机 | 个 | 工业级8口非网管型 | 4 |
| 2.8 | 显示器 | 台 | 20寸液晶 | 1 |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |
| 3.1 | 振弦应变传感器 | 个 | 误差：≤±2με | 6 |
| 3.2 | 电阻应变传感器 | 个 | 误差：≤±2με | 6 |
| 3.3 | 索力加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 3 |
| 3.4 | 磁电式加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 3 |
| 3.5 | 动态信号采集仪 | 台（32通道） | 采集箱+1块8通道磁电式振动采集卡+1块8通道电压采集卡+1块8通道应变采集卡+1块8通道IEPE采集卡 | 1 |
| 3.6 | 振弦信号采集仪 | 台（32通道） | 测量精度：0.1Hz | 1 |
| 3.7 | 工控机 | 台 | 四核处理器1.91GHz/8G内存/500G硬盘/4个RS485接口、2个网口 | 1 |

- 二、采购要求

1.交付周期：合同签订后7日历天内交付货物。所有采购设备需提供完整的原厂合格证、保修卡及安装操作说明书。

2.所有设备必须在指定地点交付。所有设备的技术参数不得低于采购清单所列要求，如采购过程中发现产品实际技术参数与清单要求有差异，需提供相关产品技术参数的官方证明或报告，由采购人审核决定是否更换品牌型号，更换后的设备技术参数不得低于原采购清单要求。

3.所有采购设备在采购人安装调试过程中，供应商需无条件提供技术支持，以及质保期内设备保修等工作。

4.质保期两年。在质保期内需免费提供设备维修、更换服务，并免费提供设备使用维护咨询服务。

5.所有设备在运输过程中需包装严密，保护完好，防潮防震，确保设备安全。设备到货后，需经采购人验收确认合格后方才接收货物。

6.供应商合同履行全过程需按要求严格做好安全生产工作，在设备的采购、送货，质保期内设备保修和技术服务以及其他与本项目有关的一切活动过程中的安全由供应商自行负责。

- 第六章 响应文件格式

正本/副本

- G3京台高速铜太段太平湖大桥结构健康监测系统设备采购

- 响  应  文  件

- 供应商：            (全称、盖单位章)

- 年        月         日

- 目     录

- 一、报价函

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 三、报价清单

- 四、供应商基本情况

- 五、近年类似业绩情况

- 六、信誉情况

- 七、其他材料

- 一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了      (项目名称)     合同包询比文件的全部内容，愿意以人民币(大写)     (小写：¥       )的总报价，服务期           ，按合同约定实施和完成相关服务，质量目标达到       ，安全目标达到       。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．随同本报价函提交响应保证金一份，金额为人民币(大写)      元(¥       )。

4．如我方成交：

(1)我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2)我方承诺按你方要求提交履约担保。

(3)我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同任务。

5．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

7.我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商：                     (盖单位章)

法定代表人或委托代理人：        (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年      月       日

- 二、法定代表人身份证明及授权委托书

- 2-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：          年        月        日

经营期限：

姓名：                   性别：      年龄：        职务：

系                              (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商：                 (盖单位章)

年      月      日

- 2-2 授权委托书

本人             (姓名)系          (供应商名称)的法定代表人，现委托        (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                     (项目名称)的响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商：                               (盖单位章)

法定代表人：                               (签名)

身份证号码：

委托代理人：                               (签名)

身份证号码：

年      月    日

- 三、报价清单

单位：元

| 序号 | 项目 | 单位 | 技术指标 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 传感器设备 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 动态称重系统 | 车道 | 整车称重误差：≤15% 荷载能力（单轴）：≥15 吨 过载能力：≥200% 车速范围：15~200km/h 车速误差：≤±2km/h | 4 |  |  |
| 1.2 | 高清摄像机 | 台 | 400万全彩、20倍变焦 | 2 |  |  |
| 1.3 | 温湿度仪 | 个 | 信号输出：4-20mA 测量范围（相对湿度）：0~100%RH 测量范围（温度）：-40℃~60℃ 误差（温度）：≤±0.5℃ 误差（相对湿度）：≤±2%RH（在 20℃条件下） | 1 |  |  |
| 1.4 | 三向超声风速仪 | 个 | 信号输出：RS485 电源：12-30V DC 风速：测量范围：0-60m/s 风速测量精度：±0.2m/s 风速分辨率：0.1m/s 风向测量范围：0-360° 风向测量精度：±2° 风向分辨率：0.1° | 2 |  |  |
| 1.5 | 温度计 | 个 | 测量范围：-25°C至+85℃ 测量精度： ±0.5℃ | 6 |  |  |
| 1.6 | 非接触式红外温度计 | 个 | 测量范围：-40℃~70℃ 精度：0.5℃ 分辨力：0.1℃ | 1 |  |  |
| 1.7 | 三向加速度传感器 | 个 | 测量范围：±2g 灵敏度：0.3V/m･s-2 频率响应范围：0.25-100Hz 动态范围：>120dB | 2 |  |  |
| 1.8 | 机器视觉智能测量仪 | 台 | 物理量：竖向与横向位移 采样率：<=10Hz 分辨率：1/100000 FOV （视场范围） 测量距离：0~400米 精度：±1/50000 FOV（短边） 供电方式：DC 9~36V | 10 |  |  |
| 1.9 | 背光靶标 | 个 | 外置红外灯，功率6w | 14 |  |  |
| 1.10 | GNSS监测站 | 个 | 定位精度： 静态平面：±2.5mm+0.5ppm 静态高程：±5mm+0.5ppm 工作温度：-40℃～65℃ IP防护等级不低于IP68 | 3 |  |  |
| 1.11 | GNSS基站 | 台 | 同上，配太阳能 | 1 |  |  |
| 1.12 | 电阻应变传感器 | 个 | 误差：≤±2με | 15 |  |  |
| 1.13 | 索力加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 16 |  |  |
| 1.14 | 磁电式加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 9 |  |  |
| 1.15 | 伸缩位移计 | 个 | 位移量程：50mm 输出信号：4～20mA 线性误差：≤±0.25%FS | 4 |  |  |
| 1.16 | 声发射传感器 | 个 | 中心频率：150KHz 频域范围：60--400KHz 增益：40dB 峰值灵敏度：>105dB | 8 |  |  |
| 2 | 采集通信设备 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 动态信号采集仪 | 台（24通道） | 采集箱+1块8通道磁电式振动采集卡+1块8通道电压采集卡+1块8通道应变采集卡 | 2 |  |  |
| 2.2 | 通用信号采集仪 | 台（8通道） | 输入信号：4-20mA 接口方式：RS485 接口 | 2 |  |  |
| 2.3 | 声发射采集单元 | 台（单通道） | 采样精度：2MHz/16bit 输入带宽：10K-1000KHz 动态范围：>70dB 数据类型：时域波形及特征参数 本地存储：64G 通讯方式：LAN口 工作温度：-25℃--+60℃ 供电：外置12V DC | 8 |  |  |
| 2.4 | 无线通信设备 | 个 | 工业级无线模块，支持4G 工业级32位通信处理器 FLASH 16MB（可扩展至64MB） DDR2 128MB 供电范围 5~36V | 2 |  |  |
| 2.5 | 硬盘录像机 | 台 | 4路4T硬盘 | 1 |  |  |
| 2.6 | 工控机 | 台 | 四核处理器1.91GHz/8G内存/500G硬盘/4个RS485接口、2个网口 | 2 |  |  |
| 2.7 | 工业交换机 | 个 | 工业级8口非网管型 | 4 |  |  |
| 2.8 | 显示器 | 台 | 20寸液晶 | 1 |  |  |
| 3 | 备品备件 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 振弦应变传感器 | 个 | 误差：≤±2με | 6 |  |  |
| 3.2 | 电阻应变传感器 | 个 | 误差：≤±2με | 6 |  |  |
| 3.3 | 索力加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 3 |  |  |
| 3.4 | 磁电式加速度计 | 个 | 测量范围：-2g~+2g 误差：≤1% 动态范围：≥120dB | 3 |  |  |
| 3.5 | 动态信号采集仪 | 台（32通道） | 采集箱+1块8通道磁电式振动采集卡+1块8通道电压采集卡+1块8通道应变采集卡+1块8通道IEPE采集卡 | 1 |  |  |
| 3.6 | 振弦信号采集仪 | 台（32通道） | 测量精度：0.1Hz | 1 |  |  |
| 3.7 | 工控机 | 台 | 四核处理器1.91GHz/8G内存/500G硬盘/4个RS485接口、2个网口 | 1 |  |  |
| 3.8 | 总计 |  | 大写 (¥： ) |  |  |  |

- 注：1、总计含设备、标定、测试、运输、税费等一切费用；

- 2、总价为单价与数量相乘，总计为总价之和，总价与报价函中报价一致；

- 3、供应商拟投入的设备不得低于采购清单中“技术指标”要求。

- 四、供应商基本情况

| 供应商名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：

在本表后应附企业法人营业执照、资格审查要求的其他证件复印件。

- 五、近三年业绩情况

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 业主名称 |  |
| 业主地址 |  |
| 业主电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 开工日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

- 注：

1、每张表格只填写一个项目，并标明序号。

- 2、业绩证明材料要求：近3年独立完成过至少1个总价不少于50万元的仪器或电子设备销售的项目业绩（从2018年1月1日开始，以合同签订时间为准），具有与本项目相应的履约能力。

3、如近年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

- 六、信誉情况

| 项 目 | 供应商情况说明 |
| --- | --- |
| 被人民法院列入失信被执行人的竞标人不得参加竞标。（以“信用中国”官网http://www.creditchina.gov.cn查询为准。 | 是□ 否□ |

注：本表需附证明材料。

供应商：                 (盖单位章)

年       月       日

- 七、其它材料

注：响应保证金的银行凭证（电汇回单）复印件、供应商认为有必要提交的材料等。