**2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库采购**

询 比 文 件

采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

日期： 2022年03月29日

目 录

[第一章 采购公告](#_Toc19851_WPSOffice_Level1) [1](#_Toc19851_WPSOffice_Level1)

[第二章 供应商须知 4](#_Toc7466_WPSOffice_Level1)

[第三章 评审办法](#_Toc20530_WPSOffice_Level1) [10](#_Toc20530_WPSOffice_Level1)

[第四章 合同内容 1](#_Toc3069_WPSOffice_Level1)6

[第五章 采购需求及清单 2](#_Toc29093_WPSOffice_Level1)8

[第六章 响应文件格式 3](#_Toc28290_WPSOffice_Level1)9

# 采购公告

## 项目简介

1.1 项目名称：2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库采购

1.2 采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司（以下简称“高速检测”）

1.3 项目概况：本次服务采购拟为试验事业部确定2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构；计划采购时间3年，服务期自合同签订之日起至2024年12月31日；具体服务地点由采购人指定。

## 采购说明

2.1 采购方式：公开询比采购

2.2 资金来源及比例：100%来自企业自筹

2.3 采购范围： 仅针对高速检测2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源

2.4 合同包划分：无包段划分

2.5 框架协议价格形式：固定价，最高限价（如有）为\_\_报价形式为比例报价，最高限价不超过100%\_。

2.6 框架协议执行有效期：本次服务期限为自合同签订后至2024年12月31日。

2.7 入围原则：合格制，评审通过的供应商有数量限制，入围供应商数量不超过 3家。

2.8 每个供应商最多可同时对 / （具体数量）合同包进行报价，并允许最多入围 个合同包；多合同包的入围原则： / 。

## 供应商资格条件

3.1 本次采购要求供应商须同时具备：

（1）资质最低要求：供应商须具备独立法人资格，工商行政管理部门核发的企业法人营业执照或事业单位法人证书；具备中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书。

（2）主要人员最低要求： / 。

（3）业绩最低要求：近三年内（自2019年1月1日起，以合同签订时间为准），完成过一个高速公路工地试验室试验检测仪器检定/校准服务的业绩。

（4）信誉要求最低要求：

①未被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

②未进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

③在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中未被列入严重违法失信企业名单；

④在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单；

⑤在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、项目负责人（如有）未有行贿犯罪行为；

⑥报价人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的 ；

⑦报价人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的；

⑧其他要求： / 。

3.2 联合体：本次采购不接受联合体报价。

3.3 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一合同包报价，否则相关响应文件均无效。

## 询比文件的获取

供应商应在递交响应文件的截止时间前登录安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司官网（http://www.ahgsjc.com/），选择所参加的项目，自行下载询比文件及相关资料。未按规定在安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司官网下载询比文件的，后续将不予接受其响应文件。

## 响应文件的递交

响应文件递交的截止时间为2022年04月07日14时00分，供应商的法定代表人或其授权代理人应于递交的截止时间前将响应文件递交至 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司一楼会议室（地点办公楼正南侧，南门东侧平房）。

## 响应文件启封

响应文件的递交截止时间到后，采购人将于安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司主楼5楼会议室（地点）组织进行响应文件的启封。供应商的法定代表人或授权代理人应携带本人身份证、授权代理人应携带授权委托书准时参加启封会议。

## 发布公告的媒介

本次采购公告在安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司官网（http://www.ahgsjc.com/）公司公告栏上发布。

## 采购人联系方式

采 购 人：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司

地 址：安徽省合肥市蜀山区金寨南路18号

邮政编码： 230601

联 系 人： 王 工

电 话： 18355107101

电子邮箱： ahgsjc@sina.cn

2022 年03月29日

# 第二章 供应商须知

1. 总则

1.1 质量要求

1.1.1 本合同包的质量要求：应满足国家相关规范及采购清单参数的要求。

1.1.2 本合同包的安全目标：安全无事故。

1.2 供应商资格要求

1.2.1 供应商应具备承担本合同包采购的资质条件、能力和信誉：见第一章 采购公告第3.1款要求。

1.2.2 其他要求： / 。

1.3 费用承担

供应商准备和参加询比活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与询比活动的各方应对询比文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.8 偏差

1.8.1 偏差包括重大偏差和细微偏差。

1.8.2 响应文件存在第三章“评审办法”中所列任一否决响应文件情形的，均属于存在重大偏差，响应文件将被否决。

1.5 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.6 踏勘现场

供应商自行踏勘现场且费用自理。

1.7 分包

不允许分包。

2. 询比文件

2.1 询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）采购公告；

（2）供应商须知；

（3）评审办法；

（4）合同条款及格式；

（5）采购需求及清单；

（6）响应文件格式。

根据本章第2.2款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

当询比文件、询比文件的澄清或修改等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。

2.2 询比文件的澄清与修改

2.2.1 供应商如有疑问，应在递交响应文件的截止时间前3日前通过书面方式要求采购人对询比文件予以澄清或修改。

2.2.2 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清或修改要求。

3. 响应文件

3.1响应文件的组成

响应文件应包括下列内容：

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及授权委托书；

（3）已标价的报价清单；

（4）供应商基本情况；

（5）业绩情况表；

（6）信誉情况；

（7）其他材料。

3.2 报价要求

3.2.1 报价应包括国家规定的增值税税金。

3.2.2 供应商应按第六章“响应文件格式”的要求在报价函中进行报价并填写报价清单相应表格。

3.2.3 采购人设置了固定价的，供应商不得修改任何固定报价，否则其报价将被否决，固定价见第五章“采购需求及清单”。

3.2.4本项目的报价方式为限制单价，比例报价。

3.2.5 报价的其他要求：本次报价按各综合单价进行同比例报价。

3.3响应有效期

3.3.1 响应有效期为自供应商递交响应文件截止之日起计算90日。

3.3.2 在响应有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.4资格审查资料

供应商应按第六章“响应文件格式”的规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.2款规定的资质、能力、信誉等要求。

3.5响应文件的编制

3.5.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。

3.5.2 响应文件应当对询比文件有关框架协议执行有效期、响应有效期、质量要求、技术标准和要求、采购范围等实质性内容作出响应。

3.5.3响应文件的制作应满足以下规定：

（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签名和（或）盖章。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人或其授权的代理人签名或盖单位章。

（2）响应文件正本一份，副本 一 份数。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本文件为准。响应文件的正本与副本应分别装订，统一密封在信封封套中。

（3）电子版U盘：U盘内投入本次响应文件的盖章扫描件备查，U盘上贴注格式如下：

|  |
| --- |
| 项目名称：2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库采购  供应商名称： |

（4）装订要求：响应文件应用A4纸胶装成册并标注连续页码，不允许活页装订，并逐页加盖公章，采购人不承担因此造成的任何后果。

（5）封套上应载明的信息：信封封套表面应标明供应商名称。封套的封口处加盖供应商单位公章或由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

4. 响应文件的递交

4.1响应文件的密封和标记

4.1.1响应文件正、副本应密封包装在一个封套内，封套上注明：

供应商名称：

(项目名称) 合同包响应文件

在 年 月 日 时 分（递交响应文件的截止时间）前不得开启

4.1.2未按本章第4.1.1项要求密封的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的递交

4.2.1供应商应当按照第一章“采购公告”第5条的规定递交响应文件。

4.2.2 递交响应文件的有效供应商数量不足3家时，采购人将宣布本次采购失败，并退还已递交的响应文件。

4.2.3 除第4.2.2项规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

5. 启封

5.1 启封时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的响应文件递交截止时间（启封时间），按照第一章“采购公告”第6条的规定进行启封。

供应商若未派法定代表人或其委托代理人出席启封活动，视为该供应商默认启封结果。

5.2启封程序

5.2.1主持人按下列程序进行启封：

（1）公布在响应文件递交截止时间前递交响应文件的供应商名称；

（2）由供应商推选的代表检查响应文件的密封情况；

（3）对响应文件进行启封，公布供应商名称、合同包名称、报价、质量目标、框架协议执行有效期及其他内容；

（4）供应商代表、采购人代表等有关人员在启封记录上签名确认；

（5）启封结束。

5.2.2供应商在启封过程中有疑问的，应当在现场提出，采购人将当场作出答复。

6. 评审

6.1评审小组

评审由采购人自行组建的评审小组负责。评审小组人数：3~7人（单数）。

6.2评审

6.2.1评审小组按照第三章“评审办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对响应文件进行评审。

6.2.2评审完成后，评审小组应向采购人提交书面评审报告和入围候选人名单。评审小组推荐入围候选人的数量见第一章“采购公告”第2.7款。

7. 合同授予

7.1入围候选人公示

采用公开询比方式采购的项目，公示期为3日。

7.2评审结果异议

有效供应商或其他利害关系人对评审结果有异议的，应在入围候选人公示期间提出。

7.3入围候选人履约能力审查

入围候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出入围通知书前提请原评审小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

7.4履约保证金

7.4.1在签订合同前，入围供应商应向采购人提交履约保证金。履约保证金的金额为10000元，履约保证金的形式为银行转账。

7.4.2 入围供应商不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃入围。

7.5签订合同

采购人和入围供应商应在响应有效期内以及入围通知书发出之日起30日内，根据询比文件和入围供应商的响应文件订立书面框架协议合同。入围供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人取消其成交资格。

8. 纪律和监督

供应商不得相互串通报价或与采购人串通报价，不得向采购人或评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义报价或以其他方式弄虚作假骗取入围；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

9 投诉

9.1 供应商或其他利害关系人认为询比活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉。投诉应有明确的请求和必要的证明材料。

9.2 监督部门及联系方式：

（1）部门：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司党群工作部

（2）联系方式：0551-63813025

# 第三章 评审办法

评审办法前附表（最低价法）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | | **评审因素** | **评审标准** |
| 1 | | 评审方法 | 入围候选人  排序方法 | 按评审价由低到高的顺序依次推荐入围候选人，当评审价相等时，根据供应商提交响应文件的先后顺序确定排名先后。当有效供应商数量为3至5家（含5家），选取排名前2名的供应商；当有效相应供应商数量大于5家时，则选取排名前3名的供应商（若存在前3名中有供应商报价比例相同情况，且大于拟选取的数量，则根据供应商提交报价文件时间的先后顺序，确定排名先后）。评审小组将与价格较高的入围候选人进行谈判，凡接受最低价作为最终成交价的供应商均作为成交供应商纳入2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库。 |
| 2.1.1 | 形式评审 标准 | | 供应商名称 | 与营业执照（事业单位法人证书，如有）、资质证书一致 |
| 响应文件格式 | 符合第六章“响应文件格式”的规定，关键字迹清晰可辨 |
| 签名盖章 | 符合第二章“供应商须知”第3.6.3项的规定 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | | 资质条件、能力、信誉、其他要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.2.1项、第1.2.2项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | | 报价内容 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 框架协议执行有效期 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 质量要求 | 符合第二章“供应商须知”第1.1项规定 |
| 响应有效期 | 符合第二章“供应商须知”第3.3.1项规定 |
| 权利义务 | 符合询比文件规定 |
| 询比文件的获取 | 符合第一章“采购公告”规定 |
| 联合体 | 未以联合体形式报价 |
| 分包 | 没有分包 |
| 报价 | （1）报价比例未超过询比文件设定限价的100%。  （2）已标价的报价清单总报价和报价函的报价一致（四舍五入除外）。  （3）报价的大写数值能确定具体数值，未出现数量级错误、报价金额单位错误。  （4）同一供应商未递交两个以上不同的报价。 |
| 其他实质性要求 | 符合询比文件的其他实质性要求和条件 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **条款号** | | **量化因素** | **量化标准** |
| 2.2 | 详细评审标准 | 评审价计算 | 评审价＝报价函文字报价（大小写不一致时以大写为准） |
| 需要补充的其他内容：/ | | | |

1. 评审方法

本次评审采用最低价法。评审小组对满足询比文件实质性要求的响应文件，按照评审价由低到高的顺序依次推荐入围候选人。如评审价相同的，按照评审办法前附表中的规定确定入围候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评审办法前附表。

3. 评审程序

3.1 初步评审

3.1.1评审小组依据本章第2.1.1项、第2.1.2项、第2.1.3项规定的标准对响应文件进行评审。有一项不符合评审标准的，评审小组应否决其响应文件。

3.1.2 响应文件中填报的报价、框架协议执行有效期、质量标准前后不一致，且报价函中填写的内容满足询比文件要求时，按细微偏差处理，并以报价函填报的为准。

3.1.3报价存在以下细微偏差的，评审小组按以上原则对报价进行处理，并要求供应商书面澄清确认，供应商拒不澄清确认的，评审小组应当否决其报价。

（1）报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

③当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

（2）工程量清单中的报价有其他错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经供应商书面确认后具有约束力。供应商不接受修正价格的，评审小组应否决其报价。

①在采购人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

②在采购人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

③当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但供应商修改了该子目的工程数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以供应商所报单价予以修正。

④当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.1.4 修正后的最终报价若超过最高限价（如有），评审小组应否决其报价。

3.1.5 修正后的最终报价参与评审价得分的计算，并作为签订合同的依据。

3.2 详细评审

评审小组按本章第2.2款规定进行评审价排序。

3.3 否决响应文件的其他情形

对在评审过程中发现供应商存在串通报价、弄虚作假、行贿等违法行为的，评审小组应否决其响应文件。

3.4 响应文件的澄清和说明或补正

3.4.1 在评审过程中，评审小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字错误的内容做必要的澄清。评审小组不接受供应商主动提出的澄清。

3.4.2 澄清不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.5 评审结果

评审小组完成评审后，应当向采购人提交评审报告。评审报告应当如实记载以下内容：

（一）采购项目基本情况

（二）采购过程回顾

（三）评审小组成员名单

（四）询比评审工作

1、评审办法

2、初步评审情况（资格审查、形式性审查、响应性审查）

3、详细评审情况（供应商的评审价评审情况）

4、否决的供应商名单以及否决理由（如有）

5、推荐入围候选供应商

（五）需要说明的其他事项

（六）评审附表

1、响应文件开启记录表

2、评审表格

# 第四章 合同内容

**2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库采购合同协议书**

**甲方：安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司**

**乙方：**

根据《中华人民共和国民法典》及国家的有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库采购事项协商一致，订立本协议。框架协议具体内容如下：

**一、总则**

1、经双方确认，乙方为甲方提供的服务包括：2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务；

2、框架协议执行有效期自合同签订后至2024年12月31日。

3、双方同意严格遵守有关法律、法规规定，并保证提供的服务质量满足：\_\_\_\_\_\_\_\_。

4、合同价格（约定）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_。

5、双方应本着诚实信用的原则认真履行本协议项下的各项义务，具体项目以甲方下达的通知为准，甲乙双方根据具体项目签订项目合同。

6、甲方根据具体项目管理需求，需要将本框架协议合同下的甲方权利义务交由甲方控股或管理的单位时，可由该单位与乙方直接签订项目实施的合同，相关权利义务等合同内容不变。

7、履约保证金的金额为10000元，履约保证金的形式为银行转账。

**二、甲方的权利和义务**

1、甲方将依照有关法规、规章的规定，以及本协议所约定的条款向乙方进行采购、签订合同及支付合同款。

2、甲方有权对乙方提供的服务质量进行管理、监督、检查和验收，存在问题的甲方有权要求乙方采取整改措施。

3、甲方有权就乙方的工作制定相关考核细则，乙方在合同期内须接受甲方的考核。对于考核情况不达标的单位，甲方有权随时终止框架协议。

4、甲方应向乙方提供各项目的相关要求和资料，由甲方或甲方委托的第三方机构负责项目有关技术、质量、安全、环保等交底工作。

5、甲方有权要求乙方在规定时间内完成试验检测仪器设备检定/校准工作，并获得检定/校准证书。

6、甲方有权要求乙方按照仪器设备的具体工作量程及检校参数进行设备的检定/校准。

7、甲方为乙方完成工作提供必要的协助。

8、甲方保证依法履行此协议全部约定义务。

**三、乙方的权利和义务**

1、乙方只有在与甲方签订本协议后，才获得本框架协议合同下承接相关工作的有效资格。

2、严格执行国家法律法规，守法经营，按章办事，自觉维护甲方利益。

3、乙方所提供的服务质量满足必须满足相关规范要求及甲方需求。

4、乙方应保证在接到甲方通知要求后24h内派遣相关工作人员与甲方联系人取得联系，对接具体项目需求，并在甲方要求的时限内提交相应工作方案。

5、乙方应配合甲方或甲方委托的第三方机构对乙方提供的服务进行检查（检测）。乙方提供的服务质量不符合标准的，由乙方承担检查（检测）费用及相关责任，对甲方造成损失的，还应赔偿相应损失。

6、乙方根据甲方的仪器设备检定/校准需求提供上门检定/校准服务，如需带回实验室检定/校准，由乙方负责带走检测设备并于检定/校准结束后及时送还所属工地试验室，且双方应做好设备交接手续，乙方对带出检定/校准期间的甲方设备负有妥善保管义务，不得损坏或丢失，否则应当赔偿甲方损失。

7、乙方对于现场检定/校准、仪器送检的试验检测仪器设备，原则上在10个工作日内出具证书，成交供应商应在约定时间完成检定/校准服务、出具检定/校准证书并送达该批试验检测仪器设备所在工地试验室。

8、检测设备超过乙方计量能力范围的，经甲方书面同意后由乙方负责代送至有相应资质的检定/校准机构并向甲方提供外协检定/校准机构相应资质供甲方备案。

9、乙方不得转让和违规分包合同内容。

10、乙方应对甲方及项目的相关信息承担保密义务。

11、乙方不得向甲方或有关工作人员行贿或提供其它不正当利益。

12、乙方承诺：甲方已充分提示，乙方亦已经保证：乙方在本项目项下的任何行为均将严格遵守法律、法规的规定，包括但不限于应当符合有关依法纳税、环境保护、知识产权、童工禁用、劳动保护、劳动保险与待遇等各方面的规定。尽管乙方已做出上述保证，若一旦发生违反法律、法规、承诺之任何情形，均属乙方单方面因素、原因、责任，任何情况下乙方均应当承担相应的法律责任。

13、在甲方取得相关合同授权并对乙方披露后，乙方同意本协议适用于甲方及甲方指定的甲方控股或管理的单位。

**四、项目分配原则**

1、按评审过程中竞标人首轮报价比例由低到高排序的顺序进行分配，即首个仪器设备检定/校准服务项目由首轮报价比例最低的竞标人提供。剩下项目按顺序轮次分配。

2、如服务期内乙方服务质量达不到甲方要求，甲方有权取消其服务资格。

3、供应商不得无正当理由放弃成交资格，确有特殊原因放弃的，应书面陈述理由，报甲方审批确认。供应商无正当理由放弃成交资格的，甲方有权取消其入库资格。

**五、违约责任**

双方都必须严格遵守签订的合同条款、不得违约；任一方违反本合同约定造成另一方损失的，违约方应承担赔偿责任。具体赔偿标准由各项目合同具体约定，违约的情形包括：

1、甲方未及时支付合同款；

2、乙方无正当理由拒绝签订项目合同以及双方交易达成或签订合同后拒绝履约的；

3、乙方使用不正当竞争手段，影响甲方正常采购活动的；

4、乙方提供的服务不符合国家有关规定和响应文件承诺、合同约定的标准的；

5、乙方拒绝接受甲方的监督检查的；

6、乙方被有关机关责令关闭、撤销登记、吊销营业执照或者被行业主管部门取消行业经营资格的；

7、乙方进行转包或未经甲方同意进行分包的；

8、为甲方相关工作人员提供各种不正当利益的；

9、违反法律法规、询比文件及协议规定、响应文件承诺、本合同及项目具体合同约定的其他情形。

**六、不可抗力**

1、协议一方由于受诸如战争、骚乱、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事件的影响而不能执行协议时，履行协议的期限应予以延长，延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件是指协议双方在缔结协议时所不能预见的，且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件。

2、遭受不可抗力一方应在不可抗力事件发生后尽快以书面形式通知对方，并于事件发生后14天内将有关部门出具的证明文件、详细情况报告以及不可抗力对履行协议影响程度的说明用特快专递或挂号信寄给对方。

3、发生不可抗力时，任何一方均不对因不可抗力无法履行或延迟履行本协议义务而使另一方蒙受损失承担责任，但遭受不可抗力一方有责任尽可能及时采取适当或必要措施减少或消除不可抗力的影响。遭受不可抗力的一方对因未尽本项义务而造成的损失承担赔偿责任。

4、一旦不可抗力事件的影响持续120天以上，协议双方通过友好协商，在合理的时间内达成进一步履行协议或终止协议的意见。

**七、保密条款**

1、任何一方对其获知的本协议涉及的所有有形、无形的信息及资料（包括但不限于合同双方的往来书面文字文件、电子邮件及信息、软盘资料等）中另一方的商业秘密或国家秘密负有保密义务。

2、除法律、法规或本协议另有规定，或得到本协议另一方的书面许可，任何一方不得向第三方泄露前款规定的商业秘密或国家秘密。保密期限自任何一方获知该商业秘密或国家秘密之日起至本条规定的秘密成为公众信息之日止。

**八、争议的解决**

在执行本协议中发生的与本协议有关的争端，甲乙双方应通过友好协商解决，协商不成的，甲乙双方同意将争议提交有管辖权的人民法院解决。

**九、协议修改**

1、对于本协议的未尽事宜，需进行修改、补充或完善的，甲乙双方必须就所修改的内容签订补充协议。

2、补充协议与本协议具有同等法律效力，补充协议与本协议不一致的，以补充协议为准。

**十、协议生效**

1、除非另有说明，本协议经甲乙双方加盖公章后，即开始生效。

2、本协议中的附件均为本协议不可分割的部分，与本协议具有同等的法律效力。

**十一、协议的终止**

1、本协议有效期与框架协议执行有效期一致。除本协议另有约定外，在有效期内任何一方不得擅自终止，否则应负担所造成的一切损失。如一方因故需终止协议，必须提前三个月书面通知另一方，经双方达成一致意见后，方可终止。

2、出现下列情况时本协议自行终止：

（1）本协议正常履行完毕；

（2）合同非正常履行情况下，甲乙双方互相免除对方义务；

（3）不可抗力导致本协议无法履行或履行不必要时；

（4）一方不履行协议条款，造成另一方无法执行协议，经催告后在合理期限内仍未履行，责任方赔偿损失后，协议终止。

3、出现本协议第四条所列乙方违约情形的，甲方有权解除本协议，对于由此给乙方造成的损失甲方不承担赔偿责任，对于由此给甲方造成的损失，乙方应负赔偿责任。

（本页无正文）

甲方：（公章） 乙方：（公章）

地 址： 地 址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开 户 行： 开 户 行：

账 号： 账 号：

签订日期： 签订日期：

**安全生产合同**

为在合同的实施过程中创造安全、高效的服务环境，切实搞好本项目的安全管理工作， 安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司 (以下简称“甲方”)与 以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同：

第一条 甲方责任

（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行技术服务合同中的有关安全要求。

（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”的原则对安全生产工作进行监督及管理、做到检定/校准与安全工作同时计划、布置、检查。

（三）负责建立健全本项目各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度。

（四）按照本项目特点，组织制定本项目实施中的生产安全事故应急救援预案；组织对乙方技术服务现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。

第二条 乙方职责

（一）乙方派驻人员应坚持“安全第一、预防为主、综合治理”原则，严格遵守国家及行业有关安全生产管理的法律法规、规程等规定，认真执行合同中的有关安全要求。

（二）乙方应加强派驻人员的安全生产宣传教育工作，增强全员安全生产意识，有组织、有计划地按照甲方要求开展安全生产活动。

（三）乙方所有派驻人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

（四）乙方应建立健全本项目派驻人员的安全生产管理系统和安全生产责任制。从派往项目实施的现场负责人到驾驶员必须做到纵向到底,一环不漏；横向到边，人人有责。

（五）乙方派驻的现场负责人是安全生产的第一责任人。现场设置安全员,负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。并采取保护性措施防止事故发生。

（六）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

（七）乙方派驻人员须接受安全技术教育和培训，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作；检定/校准现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

（八）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。乙方现场负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

（九）乙方配置的所有机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

（十） 乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

（十一）技术服务中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须严格执行甲方制定的相应安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

（十二）乙方承担项目全部的安全责任，项目实施过程中如发生安全事故，由此造成任何的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、诉讼费用及其他一切责任均由乙方承担。

第三条 违约责任

（一）乙方派驻人员具体实施和完成本合同工程的过程中，应采取足够的安全预防措施，以保证施工安全、公路通行安全、河（航）道通行安全，不干扰司乘人员、群众生产、生活和通行方便。如发生安全事故导致索赔、诉讼以及其他经济损失，应由乙方承担一切责任和费用。

（二）如因乙方导致的安全事故对甲方名誉、财产造成损失的，甲方将有权解除合同并依法追究责任。

（三）甲方有权在工作开展过程中查验乙方投入本项目人员、设备、车辆各类保险凭证，如因乙方原因出现安全事故，乙方未能及时处理，甲方有权使用乙方工程款优先执行相关合理赔偿，乙方必须服从。

（四）甲方在检查过程中发现安全隐患，乙方未能及时整改的或屡改屡犯的，视情节轻重甲方有权对乙方处以人民币5000-50000元罚款。

甲方: 乙方：

法定代表人 法定代表人

或其委托代理人： 　 　 或其委托代理人：

签约时间： 　年 月 日　 签约时间： 　年 月 日

**廉政合同**

为加强在公司工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务中的党风廉政建设，规范、约束采供双方的行为，防止违法违纪和不廉洁问题的发生，维护双方合法利益，经安徽省高速公路试验检测科研中心有限公司(以下简称“甲方”)与 (以下简称“乙方”)同意，特订立如下合同。

一、甲方和乙方双方的权利和义务

(一)严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规规定。

(二)严格执行 （项目名称）合同文件，自觉按合同办事。

(三)双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外)，不得损害国家和集体利益，不得违反规章制度。

(四)建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

(五)发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

(六)发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

二、甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得让乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方项目有关的材料设备供应、工程分包、劳务、服务等经济活动。

（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐产品，不得要求乙方购买合同规定外的物资、材料和设备。

（六）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动。

三、乙方的义务

(一)乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

(二)乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

(三)乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

(四)乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

四、 违约责任

(一)甲方及其工作人员违反本合同第1、2条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

(二)乙方及其工作人员违反本合同第1、3条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

五、双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察部门负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察部门约请乙方或乙方上级单位纪检监察部门对本合同执行情况进行监督，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲方和乙方签署之日起至该项目完成后止。

七、 本合同作为 （项目名称）合同的附件，与项目主合同具有同等的法律效力，经合同双方签署后立即生效。

八、本协议书正本二份、副本 四 份，合同双方各执正本一份，副本 二 份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

（本页无正文）

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 甲方： （盖单位章） |  | 乙方： （盖单位章） |
| 法定代表人  或其委托代理人： （签字） |  | 法定代表人  或其委托代理人： （签字） |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |

附件1

**工程量确认单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | | |
| 工作任务 |  | | |
| 任务下达人及时间 |  | 任务接收人及时间 |  |
| 任务完成时间 |  | | |
| 单价 |  | | |
| 工程量 |  | | |
| 总费用 |  | | |
| 服务供应商确认  （签字、盖章） |  | | |
| 项目负责人签字确认 |  | | |

# 第五章 采购需求及清单

## 1、采购需求及清单

表 采购需求及清单

| **序号** | **仪器名称** | **规格型号** | **数量** | **溯源方式** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子台秤 | TCS-150（150kg/50g） | 1台 | 检定 | / |
| 2 | 电子台秤 | JSB30-1 (30kg/1g) | 1台 | 检定 | / |
| 3 | 电子天平 | JS15-01（15kg/0.1g） | 1台 | 检定 | / |
| 4 | 电子天平 | JY20002 (2000g/0.01g） | 1台 | 检定 | / |
| 5 | 静水天平 | 5000g/0.01g | 1台 | 检定 | / |
| 6 | 电子天平 | JA11003 (1100g/0.001g) | 1台 | 检定 | / |
| 7 | 精密分析天平 | BP210S(200g/0.0001g) | 1台 | 检定 | / |
| 8 | 新标准土壤筛 | 0.075-60mm | 1套 | 校准 | / |
| 9 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 1台 | 校准 | 含盛土杯一个 |
| 10 | 电动重型  击实仪 | DZY-Ⅲ | 1台 | 校准 | / |
| 11 | 大、小击实筒 | / | 各1个 | 校准 | / |
| 12 | CBR承载比试验仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 13 | 土工自由  膨胀率 | / | 1套 | 校准 | / |
| 14 | 量力环 | 7.5KN、30kN | 各1个 | 校准 | / |
| 15 | 电热鼓风  干燥箱 | 55 | 1台 | 校准 | / |
| 16 | 百分表 | 0-10 0.01mm | 1套 | 检定 | 不少于12支 |
| 17 | 路面材料  强度仪 | LD127-II | 1台 | 校准 | 100kN量力环或传感器 |
| 18 | 温湿度表 | -30℃-50℃ | 1套 | 校准 | 不少于12支 |
| 19 | 恒温干燥箱 | 101-3 | 1台 | 校准 | / |
| 20 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | 校准 | / |
| 21 | 数显洛杉矶磨耗试验机 | MH-Ⅲ | 1台 | 校准 | 含球（12个） |
| 22 | 标准方孔  集料筛 | 0.075-37.5mm | 1套 | 校准 | / |
| 23 | 磁力搅拌机（亚甲蓝） | YJL-Ⅲ | 1台 | 校准 | / |
| 24 | 砂当量试验仪 | YL-2B | 1台 | 校准 | 含两个筒和一套冲洗设备、振荡器 |
| 25 | 规准仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 26 | 压碎值仪 | 国标 | 1台 | 校准 | 含10mm的垫棒 |
| 27 | 压碎值仪 | 行标 | 1台 | 校准 | 含标定筒和捣棒 |
| 28 | 细集料棱角性试验仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 29 | 标准筛 | 0.3mm、0.6mm 、0.9mm、1.7mm | 各1个 | 校准 | / |
| 30 | 负压筛析仪 | FYS-150B | 1台 | 校准 | / |
| 31 | 水泥标准  负压筛 | 45μm、80μm | 各1个 | 校准 | / |
| 32 | 水泥净浆  搅拌机 | NJ-160 | 1台 | 校准 | / |
| 33 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | 校准 | / |
| 34 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1台 | 校准 | 含试模、捣棒等 |
| 35 | 水泥标准稠度凝结测定仪 | sm/m0-70 | 1台 | 校准 | 含试模、测针一套 |
| 36 | 数控水泥砼标准养护箱 | HSY-40B | 1台 | 校准 | / |
| 37 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 | 校准 | 含雷氏夹至少5对 |
| 38 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-5 | 1台 | 校准 | / |
| 39 | 沸煮箱 | FZ-31 | 1台 | 校准 | / |
| 40 | 水泥胶砂试件成型振动台 | ZT-96 | 1台 | 校准 | / |
| 41 | 水泥标稠  量水器 | 170ml、225ml | 各1支 | 校准 | / |
| 42 | 秒表 | PC396 | 1个 | 校准 | 不少于  2个 |
| 43 | 砝码 | / | 1套 | 校准 | / |
| 44 | 膨胀值测定仪 | XN-1 | 1套 | 校准 | / |
| 45 | 钢丝间泌水率试验仪 | / | 1个 | 校准 | / |
| 46 | 砂浆搅拌机 | SJD15 | 1台 | 校准 | / |
| 47 | 强制式单卧轴砼搅拌机 | SJD60 | 1台 | 校准 | / |
| 48 | 砼振动台 | ZH DG-80 | 1台 | 校准 | / |
| 49 | 高速压浆搅  拌机 | DGJ-150 | 1台 | 校准 | / |
| 50 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200 | 1台 | 校准 | 含测针一套、三个带盖试样筒 |
| 51 | 砼含气量  测定仪 | GQC-1 | 1台 | 校准 | / |
| 52 | 抗渗试验仪 | HP-4.0 | 1台 | 校准 | 含套模6个 |
| 53 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 1台 | 校准 | / |
| 54 | 坍落度桶 | / | 1套 | 校准 | 含捣棒、标尺 |
| 55 | 泌水率桶 | / | 1个 | 校准 | / |
| 56 | 混凝土抗折夹具 | / | 1套 | 校准 | / |
| 57 | 砂浆抗压夹具 | 70.7X70.7mm | 1个 | 校准 | / |
| 58 | 维勃稠度仪 | HVC-1 | 1台 | 校准 | / |
| 59 | 千分表 | （0-1）mm; 0.001mm | 1套 | 检定 | 不少于2支 |
| 60 | 2000kN压力机 | DYE-2000 | 1套 | 检定 | / |
| 61 | 100t万能  试验机 | WE-1000B | 1台 | 检定 | / |
| 62 | 30t万能  试验机 | WES-300B | 1台 | 检定 | / |
| 63 | 10t万能  试验机 | WES-100B | 1台 | 检定 | / |
| 64 | 水泥抗折抗压一体机 | DYE-300S | 1台 | 检定 | 含抗压、抗折夹具 |
| 65 | 钢筋打点机 | / | 1台 | 校准 | / |
| 66 | 高温电阻炉 | SX4-10 | 1台 | 校准 | / |
| 67 | 酸度计 | PSH-25 | 1台 | 校准 | 含复合电极不少于1个 |
| 68 | 智能恒温恒湿控制器 | HWS-SW50 | 1个 | 校准 | / |
| 69 | 拉拔仪 | ML-20 | 1台 | 校准 | / |
| 70 | 回弹仪 | ZC3-A | 1台 | 检定 | / |
| 71 | 标准钢砧 | GZⅡ | 1台 | 校准 | / |
| 72 | 碳化深度测定仪 | （0-8）mm | 1台 | 校准 | / |
| 73 | 钢筋保护层厚度测定仪 | GTJ-RBL | 1台 | 校准 | / |
| 74 | 混凝土结构钢筋保护层厚度检测校准装置 | / | 1套 | 校准 | / |
| 75 | 裂缝宽度  监测仪 | KON-KF | 1台 | 校准 | / |
| 76 | 公路工程质量检测尺 | 2米 | 1台 | 校准 | / |
| 77 | 公路工程质量检测尺 | 3米 | 1个 | 校准 | / |
| 78 | 泥浆比重计 | NB-1 | 1个 | 校准 | / |
| 79 | 泥浆粘度计 | NC-1006 | 1个 | 校准 | / |
| 80 | 含砂量计 | NA-1 | 1个 | 校准 | / |
| 81 | 摆式磨擦仪 | BM-Ⅱ | 1个 | 校准 | / |
| 82 | 便携式红外测温仪 | AR550 | 1台 | 校准 | / |
| 83 | 路面构造深度仪 | PS-1 | 1台 | 校准 | / |
| 84 | 路面渗水量测定仪 | HDSS-Ⅱ | 1台 | 校准 | / |
| 85 | 连续式平整度测定仪 | LXBP-5 | 1台 | 校准 | / |
| 86 | 灌砂桶 | φ150mm、φ200mm | 各1个 | 校准 | / |
| 87 | 贝克曼梁  弯沉仪 | 5.4m | 1台 | 校准 | / |
| 88 | 轻型触探仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 89 | 重型触探仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 90 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1个 | 检定 | / |
| 91 | 游标卡尺 | 0-200mm | 1个 | 检定 | / |
| 92 | 游标卡尺 | 0-500mm | 1个 | 检定 |  |
| 93 | 60cm钢尺 | 60㎝ | 1个 | 检定 | / |
| 94 | 钢直尺 | 100㎝ | 1个 | 检定 | / |
| 95 | 钢直尺 | 30㎝ | 1个 | 检定 | / |
| 96 | 坡度尺 | / | 1个 | 校准 | / |
| 97 | 5米卷尺 | 5m | 1个 | 检定 | / |
| 98 | 钢卷尺 | 50m | 1个 | 检定 | / |
| 99 | 游标万能  角度尺 | 0-320度 | 1个 | 检定 | / |
| 100 | 水银温度计 | / | 1套 | 校准 | 至少包含：50℃(分值度：0.1℃）3支；100℃(分值度：1℃）5支；200℃(分值度：2℃）5支；300℃(分值度：2℃）5支；500℃(分值度：2℃）1支，工作用玻璃液体温度计1支。 |
| 101 | 塞尺 | / | 1个 | 检定 | / |
| 102 | 片状塞尺 | / | 1个 | 检定 | / |
| 103 | 刀口角尺 | / | 1个 | 校准 | / |
| 104 | 千分尺 | / | 1个 | 检定 | / |
| 105 | 电热鼓风  干燥箱 | HG30/14 | 1台 | 校准 | / |
| 106 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1C | 1台 | 校准 | 含接样瓶 |
| 107 | 石油产品运动粘度测定器 | SYD-265E | 1台 | 校准 | / |
| 108 | 沥青动力粘度试验仪 | SYD-0620B-1 | 1台 | 校准 | / |
| 109 | 电脑数控软化点仪 | SYD-2808F | 1台 | 校准 | 含环球配件不少于2套 |
| 110 | 沥青针入度测定仪 | SZR-6 | 1台 | 校准 | 含试样皿两个 |
| 111 | 低温沥青  延度仪 | LYY-7A | 1台 | 校准 | / |
| 112 | 沥青旋转薄膜烘箱 | XH-85 | 1台 | 校准 | 含盛样瓶8支、盘4个 |
| 113 | 布氏旋转  粘度计 | NDJ-1C | 1台 | 校准 | 含转子 |
| 114 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SLD-3536 | 1台 | 校准 | 含盛样皿 |
| 115 | 电子恒温水箱 | CF-C | 1台 | 校准 | / |
| 116 | 低温恒温水浴 | HWY-1 | 1台 | 校准 | / |
| 117 | 低温试验箱 | DW-25 | 1台 | 校准 | / |
| 118 | 离子电荷仪 | DH48S | 1台 | 校准 | / |
| 119 | 沥青混合料拌和机 | SLHB-Ⅱ | 1台 | 校准 | / |
| 120 | 自动马歇尔试件击实仪 | MJ-IZ | 1台 | 校准 | / |
| 121 | 数显恒温水浴 | CF-B | 1台 | 校准 | / |
| 122 | 最大理论  密度仪 | HCM-2012 | 1台 | 校准 | / |
| 123 | 电动重型击实仪 |  | 1台 | 校准 | / |
| 124 | 标准全自动马歇尔稳定度仪 | DF | 1台 | 校准 | / |
| 125 | 车辙试验成型仪（轮碾成型机） | SSXCX-1 | 1台 | 校准 | / |
| 126 | 电热鼓风  干燥箱 | 500\*600\*700 | 1台 | 校准 | / |
| 127 | 车辙试验仪 | SSXCZ-6 | 1台 | 校准 | / |
| 128 | 燃烧法沥青含量分析仪 | HYRS-6 | 1台 | 校准 | / |
| 129 | 沥青抽提仪 | DLC-3 | 1台 | 校准 | / |
| 130 | 玻璃器皿 | / | 1个 | 校准 | / |
| 131 | 超声波钻孔孔壁检测仪 | DM-604 | 1台 | 校准 | / |
| 132 | 基桩动测仪/低应变仪 | RS-(W）P | 1台 | 校准 | / |
| 133 | 金属超声  探伤仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 134 | 便携式磁粉探伤仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 135 | 扭力扳手 | / | 1台 | 校准 | / |
| 136 | 逆反射标线测量仪 | FB-94 | 1台 | 校准 | / |
| 137 | 标线测厚仪 | ZMM5000 | 1台 | 校准 | / |
| 138 | 涂层测厚仪 | TT220 | 1台 | 校准 | / |
| 139 | 附着力检测仪 | (液压型) | 1台 | 校准 | / |
| 140 | 激光测距仪 | GLM 250VF | 1台 | 校准 | / |
| 141 | 砼抗折试模 | 150mm\*150mm\* 550mm | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 142 | 砼弹性模量  试模 | 150mm\*150mm\*300mm | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 143 | 砼抗压试模 | 150mm\*150mm\*150mm | 1套 | 校准 | 不少于24个 |
| 144 | 砂浆试模 | 70.7mm\*70.7mm\*70.7mm/3个/联 | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 145 | 抗渗试模 | 175\*185\*150mm | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 146 | 水泥胶砂试模 | 40mm\*40mm\*160mm/3个/联 | 1套 | 校准 | 不少于8个 |
| 147 | 无侧限试模 | φ150\*230mm | 1套 | 校准 | 不少于13个 |
| 148 | 沥青混合料标准马歇尔试模 | φ101.6\*87mm | 1套 | 校准 | 不少于8个 |
| 149 | 环刀 | φ70\*52mm /或其他型号 | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 150 | 容积升 | 1-30L | 1套 | 校准 | / |
| 151 | 表面振动  压实仪 | BZYS-4212 | 1台 | 校准 | / |
| 152 | 沥青砼劈裂  夹具 | / | 1套 | 校准 | / |
| 153 | 旋转压实仪 | 76-B0252ICI | 1台 | 校准 | / |
| 154 | 砼轴心抗压强度试模 | （150\*150\*300）mm | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 155 | 压浆剂抗压塑料三联  试模 | 40mm\*40mm\*160mm/  3个/联 | 1套 | 校准 | 不少于8个 |
| 156 | 水泥软练  试模 | （40\*40\*160）mm | 1套 | 校准 | 不少于8个 |
| 157 | 无侧限试模 | （150\*150）mm | 1套 | 校准 | 不少于13个 |
| 158 | CBR试模 | （150\*150）mm | 1套 | 校准 | 不少于9个 |
| 159 | 车辙试模 | 300mm\*300mm\*50mm | 1套 | 校准 | 不少于3个 |
| 160 | 车辙试模 | （300\*300\*80）mm | 1套 | 校准 | 不少于3个 |
| 161 | 车辙试模 | （300\*300\*100）mm | 1套 | 校准 | 不少于3个 |
| 162 | 饱和面干  试模 | / | 1套 | 校准 | / |
| 163 | 喷射试模 | （450\*350\*120）mm | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 164 | 水泥浆常压泌水率筒 | （Φ50×500）mm | 1套 | 校准 | 不少于2个 |
| 165 | 压力泌水率试验仪  （压力表） | YMS-1 | 1台 | 校准 | / |
| 166 | 砂浆分层度测定仪 | / | 1套 | 校准 | 2个 |
| 167 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 1套 | 校准 | 含表架和2只千分表 |
| 168 | 钢筋保护层测定仪  标准块 | SG-101 | 1套 | 校准 | / |
| 169 | 水平尺 | GWP-39A | 1个 | 校准 | / |
| 170 | 热电偶  温度计 | （-50～300）℃ | 1个 | 校准 | / |
| 171 | 细集料堆积密度漏斗 | / | 1个 | 校准 | / |
| 172 | 粗集料堆积密度漏斗 | / | 1个 | 校准 | / |
| 173 | 集料坚固性试验仪 | JGY一3 | 1台 | 校准 | / |
| 174 | 标准沥青测试针 | / | 1套 | 校准 | 不少于3根 |
| 175 | 延度铜模  （八字模） | / | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 176 | 延度铜模  （一字模） | / | 1套 | 校准 | 不少于6个 |
| 177 | 真空减压毛细管 | 常用型号 | 1支 | 校准 | 计量单位上海院 |
| 178 | 沥青储存稳定性仪 | / | 1台 | 校准 | 含2个存储稳定性管 |
| 179 | 沥青混合料劈裂试验测试系统 | LHPL-5 | 1台 | 校准 | 含劈裂夹具 |
| 180 | 沥青混合料渗水系数  测定仪 | HHDS-Ⅱ | 1台 | 校准 | / |
| 181 | 马氏锥 | / | 1个 | 校准 | / |
| 182 | 多功能快速直读测钙仪 | SG-6 | 1台 | 校准 | / |
| 183 | 自密实混凝土坍落扩展度板 | 1000\*1000mm | 1个 | 校准 | / |
| 184 | 多功能坡度  测量仪 | JZC-B2 | 1个 | 校准 | / |
| 185 | 砂浆充盈度仪 | XN40\*50\*2 | 1个 | 校准 | / |
| 186 | 箱式电阻炉 | SX4-10 | 1台 | 校准 | / |
| 187 | 高速制浆机 | SYJ-10 | 1台 | 校准 | / |
| 188 | 砂浆凝结时间测定仪 | / | 1台 | 校准 | / |
| 189 | 正反向弯曲装置 | 数显 | 1台 | 校准 | / |
| 190 | 集料  软弱颗粒 | CH-0320B | 1台 | 校准 | / |
| 191 | 波美比重计 | / | 1支 | 校准 | / |
| 192 | 冷弯冲头 | 各种规格 | 1套 | 校准 | / |
| 193 | 裁刀 | 哑铃型、直角型等 | 1个 | 校准 | / |
| 194 | 百格刀 | QFH-A | 1个 | 校准 | / |
| 195 | 动弹模量测定仪 | DT-20 | 1台 | 校准 | / |
| 196 | 邵氏硬度计 | D型或A型 | 1套 | 校准 | / |
| 197 | 加热伸缩测定仪 | QSX-15 | 1套 | 校准 | / |
| 198 | 混凝土收缩膨胀率仪 | HSP-540 | 1套 | 校准 | / |
| 199 | 空盒气压表 | DYM3 | 1个 | 校准 | / |
| 200 | 砂浆保水性试模 | （100\*25）mm | 1套 | 校准 | / |
| 201 | 水泥压蒸釜 | / | 1套 | 校准 | / |
| 202 | 土工布有效孔径测定仪 | YT030G | 1套 | 校准 | / |
| 203 | 粗粒土垂直渗透测定仪 | DYL-1 | 1套 | 校准 | / |
| 204 | 全自动  三轴仪 | TSZ-2 | 1套 | 校准 | / |
| 205 | 比长仪 | / | 1套 | 校准 | / |
| 206 | 冷弯试验机 | DYZ-200ZN-DFZ | 1套 | 校准 | / |
| 207 | 混凝土压力泌水率 | SY-2 | 1套 | 校准 | / |
| 208 | 金属波纹管抗渗漏试验装置 | / | 1套 | 校准 | / |
| 209 | 沥青黏韧性试验装置 | SYD-0624 | 1套 | 校准 | / |
| 210 | 火焰光度计 | FB6400 | 1套 | 校准 | / |
| 211 | 塑料波纹管拉拔力试验仪 | WXBLB-10 | 1套 | 校准 | / |
| 212 | 真空负压试验机 | SXF-150 | 1套 | 校准 | / |
| 213 | 应变控制式直剪仪 | ZJ | 1套 | 校准 | 含测力环、环刀 |
| 214 | 混凝土快速冻融试验机 | TDR-10 | 1套 | 校准 | / |
| 215 | 单杠杆  固结仪 | NTYJZ-1 | 1套 | 校准 | 含环刀、透水石 |
| 216 | 扭转试验机 | SXN-10 | 1套 | 校准 | / |
| 217 | 橡胶密封带夹持性能  装置 | JG010S | 1套 | 校准 | / |
| 218 | 金属线材反复弯曲  试验机 | JWJ-10B | 1套 | 校准 | / |
| 219 | 读数显微镜 | JC10 | 1套 | 校准 | / |
| 220 | 曾实因数筒 | / | 1套 | 校准 | / |

**注：**

1. **本表所列仪器设备名称、型号规格等与实际工作内容不相符时以实际工作内容为准。**

**2、实际检定/校准工作中出现本表未包含仪器设备的，服务费结算时按同类设备费用标准据实结算；若无同类型设备，该仪器设备检定/校准服务价格经采购人同意后，以市场上三家同类仪器设备报价的最低值作为报价结算依据。**

**3、本表中个别仪器设备（如回弹仪、试模等）根据规定在1年内需进行大于1次的检定/校准，报价人应根据规定提供检定/校准服务，且服务费用结算时按每年1次计取，采购人不另行支付。**

# 

# 第六章 响应文件格式

2022~2024年度工地试验室试验检测仪器设备检定/校准服务量值溯源机构定点库采购

响 应 文 件

供应商： (全称、盖单位章)

年 月 日

目 录

一、报价函

二、已标价的报价清单

三、法定代表人身份证明及授权委托书

四、供应商基本情况

五、业绩情况表

六、信誉情况

七、其他材料

一、报价函

(采购人名称)：

1．我方已仔细研究了 (项目名称)的全部内容，愿意以综合单价的限价进行同比例报价，报价比例为 %（详见已标价的报价清单），服务期 ，按合同约定实施和完成相关服务，质量要求达到 ，安全目标达到 。

2．我方承诺在响应有效期内不修改、撤销响应文件。

3．如我方成交：

(1)我方承诺在收到入围通知书后，在入围通知书规定的期限内与你方签订框架协议合同。

(2)我方承诺按照询比文件规定向你方递交履约保证金。

(3)我方承诺在框架协议执行有效期内按你方的要求签订项目合同并完成相应工作。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的入围通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

6．我方理解，你方不一定接受任何报价。同时也理解，你方不负担我方的任何报价费用。

供应商： (盖单位章)

法定代表人或委托代理人： (签名)

地址：

网址：

电话：

电子邮箱：

年 月 日

二、已标价的报价清单

| **序号** | **仪器名称** | **规格型号** | **数量** | **溯源方式** | **综合单价（元）** | **报价比例（%）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子台秤 | TCS-150（150kg/50g） | 1台 | 检定 | 72 |  | / |
| 2 | 电子台秤 | JSB30-1 (30kg/1g) | 1台 | 检定 | 72 |  | / |
| 3 | 电子天平 | JS15-01（15kg/0.1g） | 1台 | 检定 | 174 |  | / |
| 4 | 电子天平 | JY20002 (2000g/0.01g） | 1台 | 检定 | 174 |  | / |
| 5 | 静水天平 | 5000g/0.01g | 1台 | 检定 | 174 |  | / |
| 6 | 电子天平 | JA11003 (1100g/0.001g) | 1台 | 检定 | 174 |  | / |
| 7 | 精密分析天平 | BP210S(200g/0.0001g) | 1台 | 检定 | 174 |  | / |
| 8 | 新标准土壤筛 | 0.075-60mm | 1套 | 校准 | 210 |  | / |
| 9 | 数显式土壤液塑限联合测定仪 | LP-100D | 1台 | 校准 | 150 |  | 含盛土杯一个 |
| 10 | 电动重型  击实仪 | DZY-Ⅲ | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 11 | 大、小击实筒 | / | 各1个 | 校准 | 150 |  | / |
| 12 | CBR承载比试验仪 | / | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 13 | 土工自由  膨胀率 | / | 1套 | 校准 | 100 |  | / |
| 14 | 量力环 | 7.5KN、30kN | 各1个 | 校准 | 150 |  | / |
| 15 | 电热鼓风  干燥箱 | 55 | 1台 | 校准 | 220 |  | / |
| 16 | 百分表 | 0-10 0.01mm | 1套 | 检定 | 168 |  | 不少于12支 |
| 17 | 路面材料  强度仪 | LD127-II | 1台 | 校准 | 200 |  | 100kN量力环或传感器 |
| 18 | 温湿度表 | -30℃-50℃ | 1套 | 校准 | 960 |  | 不少于12支 |
| 19 | 恒温干燥箱 | 101-3 | 1台 | 校准 | 220 |  | / |
| 20 | 震击式标准振筛机 | ZBSX-92A | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 21 | 数显洛杉矶磨耗试验机 | MH-Ⅲ | 1台 | 校准 | 150 |  | 含球（12个） |
| 22 | 标准方孔集料筛 | 0.075-37.5mm | 1套 | 校准 | 270 |  | / |
| 23 | 磁力搅拌机（亚甲蓝） | YJL-Ⅲ | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 24 | 砂当量试验仪 | YL-2B | 1台 | 校准 | 150 |  | 含两个筒和一套冲洗设备、振荡器 |
| 25 | 规准仪 | / | 1台 | 校准 | 100 |  | / |
| 26 | 压碎值仪 | 国标 | 1台 | 校准 | 150 |  | 含10mm的垫棒 |
| 27 | 压碎值仪 | 行标 | 1台 | 校准 | 150 |  | 含标定筒和捣棒 |
| 28 | 细集料棱角性试验仪 | / | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 29 | 标准筛 | 0.3mm、0.6mm 、0.9mm、1.7mm | 各1个 | 校准 | 60 |  | / |
| 30 | 负压筛析仪 | FYS-150B | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 31 | 水泥标准负压筛 | 45μm、80μm | 各1个 | 校准 | 36 |  | / |
| 32 | 水泥净浆搅拌机 | NJ-160 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 33 | 水泥胶砂搅拌机 | JJ-5 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 34 | 水泥胶砂流动度测定仪 | NLD-3型 | 1台 | 校准 | 150 |  | 含试模、捣棒等 |
| 35 | 水泥标准稠度凝结测定仪 | sm/m0-70 | 1台 | 校准 | 200 |  | 含试模、测针一套 |
| 36 | 数控水泥砼标准养护箱 | HSY-40B | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 37 | 雷氏夹测定仪 | LD-50 | 1台 | 校准 | 150 |  | 含雷氏夹至少5对 |
| 38 | 全自动比表面积测定仪 | FBT-5 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 39 | 沸煮箱 | FZ-31 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 40 | 水泥胶砂试件成型振动台 | ZT-96 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 41 | 水泥标稠  量水器 | 170ml、225ml | 各1支 | 校准 | 200 |  | / |
| 42 | 秒表 | PC396 | 1个 | 校准 | 120 |  | 不少于  2个 |
| 43 | 砝码 | / | 1套 | 校准 | 50 |  | / |
| 44 | 膨胀值测定仪 | XN-1 | 1套 | 校准 | 150 |  | / |
| 45 | 钢丝间泌水率试验仪 | / | 1个 | 校准 | 150 |  | / |
| 46 | 砂浆搅拌机 | SJD15 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 47 | 强制式单卧轴砼搅拌机 | SJD60 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 48 | 砼振动台 | ZH DG-80 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 49 | 高速压浆搅  拌机 | DGJ-150 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 50 | 砼贯入阻力仪 | SGO-1200 | 1台 | 校准 | 160 |  | 含测针一套、三个带盖试样筒 |
| 51 | 砼含气量  测定仪 | GQC-1 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 52 | 抗渗试验仪 | HP-4.0 | 1台 | 校准 | 200 |  | 含套模6个 |
| 53 | 砂浆稠度仪 | SC-145 | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 54 | 坍落度桶 | / | 1套 | 校准 | 80 |  | 含捣棒、标尺 |
| 55 | 泌水率桶 | / | 1个 | 校准 | 80 |  | / |
| 56 | 混凝土抗折夹具 | / | 1套 | 校准 | 200 |  | / |
| 57 | 砂浆抗压夹具 | 70.7X70.7mm | 1个 | 校准 | 200 |  | / |
| 58 | 维勃稠度仪 | HVC-1 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 59 | 千分表 | （0-1）mm; 0.001mm | 1套 | 检定 | 30 |  | 不少于2支 |
| 60 | 2000kN压力机 | DYE-2000 | 1套 | 检定 | 552 |  | / |
| 61 | 100t万能  试验机 | WE-1000B | 1台 | 检定 | 438 |  | / |
| 62 | 30t万能  试验机 | WES-300B | 1台 | 检定 | 372 |  | / |
| 63 | 10t万能  试验机 | WES-100B | 1台 | 检定 | 400 |  | / |
| 64 | 水泥抗折抗压一体机 | DYE-300S | 1台 | 检定 | 750 |  | 含抗压、抗折夹具 |
| 65 | 钢筋打点机 | / | 1台 | 校准 | 100 |  | / |
| 66 | 高温电阻炉 | SX4-10 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 67 | 酸度计 | PSH-25 | 1台 | 校准 | 100 |  | 含复合电极不少于1个 |
| 68 | 智能恒温恒湿控制器 | HWS-SW50 | 1个 | 校准 | 250 |  | / |
| 69 | 拉拔仪 | ML-20 | 1台 | 校准 | 230 |  | / |
| 70 | 回弹仪 | ZC3-A | 1台 | 检定 | 252 |  | / |
| 71 | 标准钢砧 | GZⅡ | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 72 | 碳化深度测定仪 | （0-8）mm | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 73 | 钢筋保护层厚度测定仪 | GTJ-RBL | 1台 | 校准 | 270 |  | / |
| 74 | 混凝土结构钢筋保护层厚度检测校准装置 | / | 1套 | 校准 | 100 |  | / |
| 75 | 裂缝宽度  监测仪 | KON-KF | 1台 | 校准 | 270 |  | / |
| 76 | 公路工程质量检测尺 | 2米 | 1台 | 校准 | 100 |  | / |
| 77 | 公路工程质量检测尺 | 3米 | 1个 | 校准 | 100 |  | / |
| 78 | 泥浆比重计 | NB-1 | 1个 | 校准 | 150 |  | / |
| 79 | 泥浆粘度计 | NC-1006 | 1个 | 校准 | 150 |  | / |
| 80 | 含砂量计 | NA-1 | 1个 | 校准 | 150 |  | / |
| 81 | 摆式磨擦仪 | BM-Ⅱ | 1个 | 校准 | 200 |  | / |
| 82 | 便携式红外测温仪 | AR550 | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 83 | 路面构造深度仪 | PS-1 | 1台 | 校准 | 180 |  | / |
| 84 | 路面渗水量测定仪 | HDSS-Ⅱ | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 85 | 连续式平整度测定仪 | LXBP-5 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 86 | 灌砂桶 | φ150mm、φ200mm | 各1个 | 校准 | 75 |  | / |
| 87 | 贝克曼梁  弯沉仪 | 5.4m | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 88 | 轻型触探仪 | / | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 89 | 重型触探仪 | / | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 90 | 游标卡尺 | 0-300mm | 1个 | 检定 | 36 |  | / |
| 91 | 游标卡尺 | 0-200mm | 1个 | 检定 | 36 |  | / |
| 92 | 游标卡尺 | 0-500mm | 1个 | 检定 | 42 |  |  |
| 93 | 60cm钢尺 | 60㎝ | 1个 | 检定 | 42 |  | / |
| 94 | 钢直尺 | 100㎝ | 1个 | 检定 | 42 |  | / |
| 95 | 钢直尺 | 30㎝ | 1个 | 检定 | 42 |  | / |
| 96 | 坡度尺 | / | 1个 | 校准 | 50 |  | / |
| 97 | 5米卷尺 | 5m | 1个 | 检定 | 36 |  | / |
| 98 | 钢卷尺 | 50m | 1个 | 检定 | 185 |  | / |
| 99 | 游标万能  角度尺 | 0-320度 | 1个 | 检定 | 42 |  | / |
| 100 | 水银温度计 | / | 1套 | 校准 | 174 |  | 至少包含：50℃(分值度：0.1℃）3支；100℃(分值度：1℃）5支；200℃(分值度：2℃）5支；300℃(分值度：2℃）5支；500℃(分值度：2℃）1支，工作用玻璃液体温度计1支。 |
| 101 | 塞尺 | / | 1个 | 检定 | 18 |  | / |
| 102 | 片状塞尺 | / | 1个 | 检定 | 18 |  | / |
| 103 | 刀口角尺 | / | 1个 | 校准 | 42 |  | / |
| 104 | 千分尺 | / | 1个 | 检定 | 18 |  | / |
| 105 | 电热鼓风  干燥箱 | HG30/14 | 1台 | 校准 | 220 |  | / |
| 106 | 沥青恩格拉粘度计 | WNE-1C | 1台 | 校准 | 250 |  | 含接样瓶 |
| 107 | 石油产品运动粘度测定器 | SYD-265E | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 108 | 沥青动力粘度试验仪 | SYD-0620B-1 | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 109 | 电脑数控软化点仪 | SYD-2808F | 1台 | 校准 | 200 |  | 含环球配件不少于2套 |
| 110 | 沥青针入度测定仪 | SZR-6 | 1台 | 校准 | 200 |  | 含试样皿两个 |
| 111 | 低温沥青  延度仪 | LYY-7A | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 112 | 沥青旋转薄膜烘箱 | XH-85 | 1台 | 校准 | 250 |  | 含盛样瓶8支、盘4个 |
| 113 | 布氏旋转  粘度计 | NDJ-1C | 1台 | 校准 | 200 |  | 含转子 |
| 114 | 克利夫兰开口闪点试验器 | SLD-3536 | 1台 | 校准 | 200 |  | 含盛样皿 |
| 115 | 电子恒温水箱 | CF-C | 1台 | 校准 | 250 |  | / |
| 116 | 低温恒温水浴 | HWY-1 | 1台 | 校准 | 250 |  | / |
| 117 | 低温试验箱 | DW-25 | 1台 | 校准 | 250 |  | / |
| 118 | 离子电荷仪 | DH48S | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 119 | 沥青混合料拌和机 | SLHB-Ⅱ | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 120 | 自动马歇尔试件击实仪 | MJ-IZ | 1台 | 校准 | 250 |  | / |
| 121 | 数显恒温水浴 | CF-B | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 122 | 最大理论  密度仪 | HCM-2012 | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 123 | 电动重型击实仪 |  | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 124 | 标准全自动马歇尔稳定度仪 | DF | 1台 | 校准 | 250 |  | / |
| 125 | 车辙试验成型仪（轮碾成型机） | SSXCX-1 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 126 | 电热鼓风  干燥箱 | 500\*600\*700 | 1台 | 校准 | 220 |  | / |
| 127 | 车辙试验仪 | SSXCZ-6 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 128 | 燃烧法沥青含量分析仪 | HYRS-6 | 1台 | 校准 | 210 |  | / |
| 129 | 沥青抽提仪 | DLC-3 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 130 | 玻璃器皿 | / | 1个 | 校准 | 40 |  | / |
| 131 | 超声波钻孔孔壁检测仪 | DM-604 | 1台 | 校准 | 276 |  | / |
| 132 | 基桩动测仪/低应变仪 | RS-(W）P | 1台 | 校准 | 348 |  | / |
| 133 | 金属超声  探伤仪 | / | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 134 | 便携式磁粉探伤仪 | / | 1台 | 校准 | 300 |  | / |
| 135 | 扭力扳手 | / | 1台 | 校准 | 60 |  | / |
| 136 | 逆反射标线测量仪 | FB-94 | 1台 | 校准 | 500 |  | / |
| 137 | 标线测厚仪 | ZMM5000 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 138 | 涂层测厚仪 | TT220 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 139 | 附着力检测仪 | (液压型) | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 140 | 激光测距仪 | GLM 250VF | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 141 | 砼抗折试模 | 150mm\*150mm\* 550mm | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 142 | 砼弹性模量  试模 | 150mm\*150mm\*300mm | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 143 | 砼抗压试模 | 150mm\*150mm\*150mm | 1套 | 校准 | 520 |  | 不少于24个 |
| 144 | 砂浆试模 | 70.7mm\*70.7mm\*70.7mm/3个/联 | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 145 | 抗渗试模 | 175\*185\*150mm | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 146 | 水泥胶砂试模 | 40mm\*40mm\*160mm/3个/联 | 1套 | 校准 | 230 |  | 不少于8个 |
| 147 | 无侧限试模 | φ150\*230mm | 1套 | 校准 | 290 |  | 不少于13个 |
| 148 | 沥青混合料标准马歇尔试模 | φ101.6\*87mm | 1套 | 校准 | 175 |  | 不少于8个 |
| 149 | 环刀 | φ70\*52mm /或其他型号 | 1套 | 校准 | 105 |  | 不少于6个 |
| 150 | 容积升 | 1-30L | 1套 | 校准 | 115 |  | / |
| 151 | 表面振动  压实仪 | BZYS-4212 | 1台 | 校准 | 410 |  | / |
| 152 | 沥青砼劈裂  夹具 | / | 1套 | 校准 | 190 |  | / |
| 153 | 旋转压实仪 | 76-B0252ICI | 1台 | 校准 | 300 |  | / |
| 154 | 砼轴心抗压强度试模 | （150\*150\*300）mm | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 155 | 压浆剂抗压塑料三联  试模 | 40mm\*40mm\*160mm/  3个/联 | 1套 | 校准 | 230 |  | 不少于8个 |
| 156 | 水泥软练  试模 | （40\*40\*160）mm | 1套 | 校准 | 160 |  | 不少于8个 |
| 157 | 无侧限试模 | （150\*150）mm | 1套 | 校准 | 290 |  | 不少于13个 |
| 158 | CBR试模 | （150\*150）mm | 1套 | 校准 | 200 |  | 不少于9个 |
| 159 | 车辙试模 | 300mm\*300mm\*50mm | 1套 | 校准 | 150 |  | 不少于3个 |
| 160 | 车辙试模 | （300\*300\*80）mm | 1套 | 校准 | 150 |  | 不少于3个 |
| 161 | 车辙试模 | （300\*300\*100）mm | 1套 | 校准 | 150 |  | 不少于3个 |
| 162 | 饱和面干  试模 | / | 1套 | 校准 | 50 |  | / |
| 163 | 喷射试模 | （450\*350\*120）mm | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 164 | 水泥浆常压泌水率筒 | （Φ50×500）mm | 1套 | 校准 | 85 |  | 不少于2个 |
| 165 | 压力泌水率试验仪  （压力表） | YMS-1 | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 166 | 砂浆分层度测定仪 | / | 1套 | 校准 | 85 |  | 2个 |
| 167 | 混凝土弹性模量测定仪 | TM-Ⅱ | 1套 | 校准 | 200 |  | 含表架和2只千分表 |
| 168 | 钢筋保护层测定仪  标准块 | SG-101 | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 169 | 水平尺 | GWP-39A | 1个 | 校准 | 85 |  | / |
| 170 | 热电偶  温度计 | （-50～300）℃ | 1个 | 校准 | 90 |  | / |
| 171 | 细集料堆积密度漏斗 | / | 1个 | 校准 | 20 |  | / |
| 172 | 粗集料堆积密度漏斗 | / | 1个 | 校准 | 20 |  | / |
| 173 | 集料坚固性试验仪 | JGY一3 | 1台 | 校准 | 230 |  | / |
| 174 | 标准沥青测试针 | / | 1套 | 校准 | 100 |  | 不少于3根 |
| 175 | 延度铜模  （八字模） | / | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 176 | 延度铜模  （一字模） | / | 1套 | 校准 | 120 |  | 不少于6个 |
| 177 | 真空减压毛细管 | 常用型号 | 1支 | 校准 | 210 |  | 计量单位上海院 |
| 178 | 沥青储存稳定性仪 | / | 1台 | 校准 | 175 |  | 含2个存储稳定性管 |
| 179 | 沥青混合料劈裂试验测试系统 | LHPL-5 | 1台 | 校准 | 160 |  | 含劈裂夹具 |
| 180 | 沥青混合料渗水系数  测定仪 | HHDS-Ⅱ | 1台 | 校准 | 175 |  | / |
| 181 | 马氏锥 | / | 1个 | 校准 | 190 |  | / |
| 182 | 多功能快速直读测钙仪 | SG-6 | 1台 | 校准 | 625 |  | / |
| 183 | 自密实混凝土坍落扩展度板 | 1000\*1000mm | 1个 | 校准 | 85 |  | / |
| 184 | 多功能坡度  测量仪 | JZC-B2 | 1个 | 校准 | 85 |  | / |
| 185 | 砂浆充盈度仪 | XN40\*50\*2 | 1个 | 校准 | 85 |  | / |
| 186 | 箱式电阻炉 | SX4-10 | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 187 | 高速制浆机 | SYJ-10 | 1台 | 校准 | 150 |  | / |
| 188 | 砂浆凝结时间测定仪 | / | 1台 | 校准 | 230 |  | / |
| 189 | 正反向弯曲装置 | 数显 | 1台 | 校准 | 300 |  | / |
| 190 | 集料  软弱颗粒 | CH-0320B | 1台 | 校准 | 200 |  | / |
| 191 | 波美比重计 | / | 1支 | 校准 | 163 |  | / |
| 192 | 冷弯冲头 | 各种规格 | 1套 | 校准 | 240 |  | / |
| 193 | 裁刀 | 哑铃型、直角型等 | 1个 | 校准 | 43 |  | / |
| 194 | 百格刀 | QFH-A | 1个 | 校准 | 80 |  | / |
| 195 | 动弹模量测定仪 | DT-20 | 1台 | 校准 | 230 |  | / |
| 196 | 邵氏硬度计 | D型或A型 | 1套 | 校准 | 210 |  | / |
| 197 | 加热伸缩测定仪 | QSX-15 | 1套 | 校准 | 160 |  | / |
| 198 | 混凝土收缩膨胀率仪 | HSP-540 | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 199 | 空盒气压表 | DYM3 | 1个 | 校准 | 230 |  | / |
| 200 | 砂浆保水性试模 | （100\*25）mm | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 201 | 水泥压蒸釜 | / | 1套 | 校准 | 230 |  | / |
| 202 | 土工布有效孔径测定仪 | YT030G | 1套 | 校准 | 230 |  | / |
| 203 | 粗粒土垂直渗透测定仪 | DYL-1 | 1套 | 校准 | 230 |  | / |
| 204 | 全自动  三轴仪 | TSZ-2 | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 205 | 比长仪 | / | 1套 | 校准 | 160 |  | / |
| 206 | 冷弯试验机 | DYZ-200ZN-DFZ | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 207 | 混凝土压力泌水率 | SY-2 | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 208 | 金属波纹管抗渗漏试验装置 | / | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 209 | 沥青黏韧性试验装置 | SYD-0624 | 1套 | 校准 | 230 |  | / |
| 210 | 火焰光度计 | FB6400 | 1套 | 校准 | 230 |  | / |
| 211 | 塑料波纹管拉拔力试验仪 | WXBLB-10 | 1套 | 校准 | 210 |  | / |
| 212 | 真空负压试验机 | SXF-150 | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 213 | 应变控制式直剪仪 | ZJ | 1套 | 校准 | 210 |  | 含测力环、环刀 |
| 214 | 混凝土快速冻融试验机 | TDR-10 | 1套 | 校准 | 260 |  | / |
| 215 | 单杠杆  固结仪 | NTYJZ-1 | 1套 | 校准 | 210 |  | 含环刀、透水石 |
| 216 | 扭转试验机 | SXN-10 | 1套 | 校准 | 310 |  | / |
| 217 | 橡胶密封带夹持性能  装置 | JG010S | 1套 | 校准 | 310 |  | / |
| 218 | 金属线材反复弯曲  试验机 | JWJ-10B | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 219 | 读数显微镜 | JC10 | 1套 | 校准 | 175 |  | / |
| 220 | 曾实因数筒 | / | 1套 | 校准 | 85 |  | / |

**备注：**

**1、报价人应逐一填写各单项仪器设备的报价比例，且报价比例须一致；**

1. **本表所列仪器设备名称、型号规格等与实际工作内容不相符时以实际工作内容为准。**

**3、实际检定/校准工作中出现本表未包含仪器设备的，服务费结算时按同类设备费用标准据实结算；若无同类型设备，该仪器设备检定/校准服务价格经采购人同意后，以市场上三家同类仪器设备报价的最低值作为报价结算依据。**

**4、本表中个别仪器设备（如回弹仪、试模等）根据规定在1年内需进行大于1次的检定/校准，报价人应根据规定提供检定/校准服务，且服务费用结算时按每年1次计取，采购人不另行支付。**

**5、本表中的综合限价包含人工费、材料费、机械费、检定/校准费、相关措施费、利润等所有一切费用、含税金。**

三、法定代表人身份证明及授权委托书

3-1 法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系 (供应商名称)的法定代表人。

附：法定代表人身份证正反面复印件

特此证明。

供应商： (盖单位章)

年 月 日

3-2 授权委托书

本人 (姓名)系 (供应商名称)的法定代表人，现委托 (姓名)为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 (项目名称) 合同包响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自授权委托之日起至签订框架协议合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明、委托代理人的身份证正反面复印件

供应商： (盖单位章)

法定代表人： (签名)

身份证号码：

委托代理人： (签名)

身份证号码：

年 月 日

四、供应商基本情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  | | | |
| 注册地址 |  | | 电 话 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
| 职 务 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  | | | |
| 资产构成情况及投资参股的关联企业情况 |  | | | |
| 备注 |  | | | |

注：

在本表后应附企业法人营业执照（事业单位法人证书，如有）、资质证书及资格审查要求的其他证件复印件。

五、业绩情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 签订日期 |  |
| 完成日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：

1、业绩证明材料要求：1、合同协议书，2、业主提供的证明材料。

2、如近三年来，供应商法人机构发生合法变更或重组或法人名称变更时，应提供相关部门的合法批件或其他相关证明材料来证明其所附业绩的继承性。

六、信誉情况

|  |  |
| --- | --- |
| 项 目 | 供应商情况说明 |
| 是否被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书 | **是** **□ 否 □** |
| 是否进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形 | **是** **□ 否 □** |
| 是否在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）中被列入严重违法失信企业名单 | **是** **□ 否 □** |
| 是否在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）中被列入失信被执行人名单 | **是** **□ 否 □** |
| 是否在近三年内（自响应文件递交截止之日向前追溯3年）供应商或其法定代表人、拟委任的项目经理（如有）有行贿犯罪行为 | **是** **□ 否 □** |
| 是否被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的 | **是** **□ 否 □** |
| 是否被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的 | **是** **□ 否 □** |

注：本表无需附证明材料，采购人将在成交后对相关材料进行网页核查。

供应商： (盖单位章)

年 月 日

七、其它材料

（供应商认为有必要证明或提供的材料）